CUPL~ BIPOLAR~ CU  CONTACT DE            CB-CP

PROTEC|IE 16A/250Vc.a.                      N-96318

- Produsul este destinat conect`rii la re\ea a aparatelor electrice pentru uz casnic ]i scopuri similare.

CARACTERISTICI TEHNICE:

  - Tensiunea maxim` de utilizare: 250V c.a.

  - Curent nominal: 16A

  - Grad de protec\ie: IP 20 (cu fi]a introdus`)

  - Standard de referin\` SR CEI 60884-1/2003

EXEMPLU DE COMAND~ :

# Cupl` bipolar` cu contact de                          CB-CP                           N –96318

protec\ie 16A/250Vc.a.

# Text boxes

Denumire                                                Simbol                                Cod

Tel.    0269 / 845901, 2, 3

S.C. RELEE S.A.							Fax.   0269 / 831231

e-mail:office@relee.ro

# 551061 Media] – ROM^NIA

# Str. Gloria nr.5

# N-460132