CUPL~ BIPOLAR~ CU  CONTACT DE            CB-CP-C

PROTEC|IE PE SUPORT CERAMIC               N-03739

- Produsul este destinat conect`rii la re\ea a aparatelor electrice pentru uz casnic ]i scopuri similare.

CARACTERISTICI TEHNICE:

  - Tensiunea maxim` de utilizare: 250V c.a.

  - Curent nominal: 16A

  - Grad de protec\ie: IP 20 (cu fi]a introdus`)

  - Categoria de exploatare: 3

  - Standard de referin\` SR CEI 60884-1/2003

EXEMPLU DE COMAND~ :

# Cupl` bipolar` cu contact de                         CB-CP-C                         N –03739

protec\ie pe suport ceramic

# Text boxes

Denumire                                                Simbol                                Cod

Tel.    0269 / 845901, 2, 3

S.C. RELEE S.A.							Fax.   0269 / 831231

e-mail:office@relee.ro

# 551061 Media] – ROM^NIA

# Str. Gloria nr.5

# N-460021