DOZ~ DE RAMIFICA|IE 				    DRP-PT-IP 55

P~TRAT~ PE TENCUIAL~

CU PROTEC|IE IP 55 		                               N-04789

- Produsul  este utilizat [n instala\ii electrice pentru realizarea conexiunilor electrice

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Gradul de protec\ie : IP 55 (asigur` protec\ia par\ial` contra p`trunderii prafului ]i  protec\ia contra jeturilor de ap`)

- Dimensiuni (mm) : 100 x 100 x 50

- Produsul corespunde prevederilor CEI 670: 1994

EXEMPLU DE COMAND~ :

Doz` de ramnifica\ie p`trat`                          DRP-PT-IP 55                     N – 04789

pe tencuial` cu protec\ie IP 55

# Text boxes

Denumire                                                Simbol                                Cod

Tel.    0269 / 845901, 2, 3

S.C. RELEE S.A.							Fax.   0269 / 831231

e-mail:office@relee.ro

# 551061 Media] – ROM^NIA

# Str. Gloria nr.5

# N-460023