Veioz` f`r` soclu                                                        VFS

N – 02554

- Veiozele sunt corpuri de iluminat portabile destinate a fi a]ezate

pe suporturi orizontale (mobilier).

Caracteristici generale :

- Temperatura [n timpul utiliz`rii: 00….+450C.

- Umiditatea relativ` a aerului: max.80% la temperatura de200C

- Tip dulie : E14

- Tensiunea nominal` : 250V

- Putere nominal`: max. 40 W.

- Standard de referin\`: SR EN 60598-1:2001

EXEMPLU DE COMAND~ :

Veioz` f`r` soclu                                                 VFS                                N – 02554

# Text boxes

Denumire                                             Simbol                                   Cod

Tel.    069 / 845901, 2, 3

S.C. RELEE S.A.							Fax.   069 / 831231

Telex  69311

# 551061 Media] – ROM^NIA

# Str. Gloria nr.5

N-443125